致全省学校的一封消防安全信

# 各级各类学校、幼儿园、校外培训机构：

1月19日，河南省南阳市一学校宿舍发生火灾，造成13名三年级学生死亡;1月24日，江西新余市一临街店铺发生火灾，造成39人死亡，有参加教育咨询培训的高职院校学生遇难。为深刻汲取火灾事故教训，现动员全省各级各类学校、幼儿园、校外培训机构(以下简称“各级各类学校和教育机构”)共同做好以下消防安全事项：

全方位减少火灾隐患。各级各类学校、教育机构尤其是寒假期间仍有大量师生职工和培训学员的场所，要紧盯宿舍楼、实验室、图书馆等重点区域和部位，着重排查消防安全出口上锁关闭、占用堵塞疏散通道、消防车通道不畅、易燃易爆物品违规存储、电动车违规室内停放或充电、消防器材设施损坏、防火巡查不到位等火灾隐患；针对电气线路老化、使用彩钢板构筑物、学生宿舍违规设置防盗网等隐患，务必要在寒假期间整改到位；宿舍等场所应考虑安装联网型或独立式感烟感温火灾探测器，为快速预警、快速反应提供技防保障。

全流程强化应急值守。要针对冬季用火用电取暖增多、夜间火灾风险增大等实际问题，严格落实值班值守要求，尤其要加大夜间防火巡查力度，确保火灾早发现、早处置、早报警、早逃生；要结合假期实际情况，制定修订灭火和应急疏散方案，明确责任分工和应急处置程序，组织楼管、宿管、物业、值班、保卫等重点岗位工作人员，开展应急拉动、应急疏散等实操演练，提高应急处置能力。

全环节普及常识技能。要结合近期社会面重特大火灾事故案例，特别是学校典型火灾案例，深入开展火灾事故警示教育，组织值班值守和留校人员集中观看消防安全警示教育片（汇编资料附后）；要提醒师生寒假出行时关注公共场所安全，尽量避免前往火灾风险较大的“三合一”场所、人员密集场所，进入公共场所后要注意了解应急疏散通道、安全出口位置和逃生路线，留意消火栓、灭火器、应急包、防烟面罩等设施器材位置，并掌握其使用方法；要向学生、学员家庭发送一封消防安全信，提示冬季家庭火灾风险；要广泛动员教职员工、学生学员家庭关注湖北消防官方微信号（微信二维码附后），每日及时了解消防动态信息，学习消防安全常识，提升自防自救能力。

# 关注消防，关爱生命，湖北消防就在您身边！

校园消防安全警示教育汇编资料二维码     关注湖北消防 守护每一位家人的平安

## 湖北省消防安全委员会办公室

### 2024年2月4日